重庆铁路运输高级技工学校

询价文件

# 项目编号：20231208

项目名称：学校新能源汽车充电桩采购项目

采 购 人：重庆铁路运输高级技工学校

重庆铁路运输高级技工学校

二〇二三年十二月

第一篇  投标邀请书

根据重庆市政府采购及市经信委和学校相关文件规定,经学校研究决定：拟对学校新能源汽车充电桩建设项目进行公开询价，欢迎合格供应商参与投标。

一、招标项目内容、数量及最高限价

| # 序号 | # 名 称 | # 最高限价 # （万元） | # 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校新能源建设项目 | 17.8 |  |

二、资金来源

自筹资金。

三、项目地点及招投标时间

（一）项目地点：重庆铁路运输高级技工学校

（二）报名时间：2023年12月11-13日（工作日9：00-17：00）。

（三）投标时间：2023年12月14日11:00至11:30。

（四）投标地点：重庆铁路运输高级技工学校（张家湾校区）招生办2楼会议室。

（五）开标时间：2023年12月14日11:30。

（六）开标地点：重庆铁路运输高级技工学校（张家湾校区）招生办2楼会议室。

三、技术参数

（一）电力电缆项目

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:供电电缆（从配电房引来） 2.型号:DZB-YJY-3x50+2X50mm2 3.场内运距:综合考虑 4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 255.2 |
| 2 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |
| 3 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN100 4.敷设方式:暗敷 5.其他:包含开沟槽与恢复 6.场内运距:综合考虑 7.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 255.2 |
| 4 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN50 4.敷设方式:暗敷 5.场内运距:综合考虑 6.其他:包含开沟槽与恢复 7.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 50.5 |
| 5 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:95mm2 3.场内运距:综合考虑 4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电力电缆头制作、安装等完成该项工作的全部工作内容 | 个 | 1 |
| 6 | 拆除沥青路面 | [项目特征] 1.材质:沥青路面 2.厚度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 125 |
| 7 | 拆除混凝土垫层 | [项目特征] 1.材质:拆除混凝土垫层 2.厚度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 125 |
| 8 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:综合考虑 3.石料粒径:综合考虑 4.掺和料:综合考虑 5.厚度:3cm 6.场内运距:综合考虑 7.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 125 |
| 9 | 水泥混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20自拌混凝土垫层 2.厚度:200mm 3.场内运距:综合考虑 4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 125 |
| 10 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:30km 3.渣场费:综合考虑 4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 29.80 |

| 设备类别 | 详细参数 |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7KW交流充电桩 | 输入 | 额定电压 | 220Vac，单相，50Hz | 台/套 | 10 |
|  |  | 输入电流 | 32A |  |  |
|  |  | 连接方式 | L/N/PE 端子台 |  |  |
|  | 输出 | 电压 | 220Vac，单相，50Hz |  |  |
|  |  | 输出电流 | 32A |  |  |
|  |  | 功率输出 | 7kW |  |  |
|  |  | 充电接口 | GB/T 20234.2 2015 |  |  |
|  | 外观结构 | 壳体材质 | ABS+PC |  |  |
|  |  | 线缆长度 | 标配3.5米 |  |  |
|  |  | 防尘防水等级 | IP54 |  |  |
|  |  | 尺寸 | ≤560mm*250mm*145mm |  |  |
|  |  | 重量 | ≤5kg |  |  |
|  | 人机交互 | 状态指示灯 | 电源、充电、充电故障 |  |  |
|  |  | 充电状态显示 | 带3.5寸彩色液晶显示屏，实时显示充电数据 |  |  |
|  |  | 充电模式 | app、微信 |  |  |
|  |  | 支付方式 | app、刷卡支付 |  |  |
|  | 计费方式 | 计量精度 | 精度1.0级（电表板载） |  |  |
|  | 网络 | 通讯方式 | 以太网 |  |  |
|  |  | 远程监控 | 支持 |  |  |
|  |  | 远程升级 | 支持 |  |  |
|  | 射频卡 | 标准 | ISO14443 |  |  |
|  | 保护机制 | 漏电/过载/短路保护 | A型漏保 |  |  |
|  |  | 防雷保护 | 有（板载） |  |  |
|  |  | 门禁系统 | 开门报警 |  |  |
|  | 环境 | 工作温度 | -20℃～+50℃ |  |  |
|  |  | 储存温度 | -40℃～+75℃ |  |  |
|  |  | 湿度 | 5%～95%无凝霜 |  |  |
|  |  | 海拔 | < 2000m |  |  |

（二）充电桩项目

四、投标人资质

合格的投标人应符合下列条件：

（一）基本资格条件

(1)具有独立承担民事责任的能力。

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

(4)有依法缴纳税收的良好记录。

(5)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

（二）投标人特殊资格条件

具有相关营业执照，经营范围须包括技术参数内容。(提供复印件,原件备查)

（三）投标注意事项：

1、本项目不接受联合体投标；

五、投标有关规定

超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标书或不按招标文件规定提交足额投标保证金的投标书，招标人概不接受。

六、投标报名注意事项

1、本次招标原则上只接受现场报名。

2、学校按规定成立的询价小组，对投标人进行资格审查（初审），对符合条件者进行评审，后按汇总报价由低到高顺序确定中标人。

3、无论投标人是否中标，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。

七、联系方式及地址

1、 报名咨询：李老师          联系电话：15025481080

项目咨询：向老师          联系电话：023-65915080

2、采购人地址：重庆市沙坪坝区张家湾50号

八、监督机构

监督人：重庆铁路运输高级技工学校纪委

监督电话：023-65915082
 格式：

（一）开标一览表

项目名称：

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 数 量 | 单位 | 投标报价（小写） 单位（元） | 交货期 | 交货地点 |
| 投标报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

投标人：                         法人授权代表：

（投标人公章）                   （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

投标人：                             法人授权代表：

（投标人公章）                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

4、分项报价明细表中所填入的单价和合计、总计均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及风险金等全部费用。

5、投标人报价不得超过招标人发布的最高限价，否则，作废标处理。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                    （投标人名称）任       （职务名称）职务，是（投标人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                   （投标人名称）的法定代表人，特授权             （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          投标人法定代表人：

（签字或盖章）                            （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（五）诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（六）投标函（格式）

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                   。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本2份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为30天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

（投标人公章）

年    月   日

（结束）