重庆铁路运输高级技工学校

询价招标文件

# 项目编号：20240301

项目名称：上桥校区电力电缆改造项目

采 购 人：重庆铁路运输高级技工学校

重庆铁路运输高级技工学校

二〇二四年二月

第一篇 投标邀请书

根据学校上桥校区实训楼需要及相关文件规定，重庆铁路运输高级技工学校上桥校区电力电缆改造项目进行询价招标，欢迎具备承担招标项目能力并具备相关资质条件的单位参加投标。

一、招标项目内容

| 序号 | 采购内容 | 成交供应商 | 最高限价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上桥校区电力电缆改造项目 | 1 | 29500.00 | 1000 |  |

1、项目地点：上桥校区

2、最高限价：29500.00元

3、项目完成日期：2024年3月29日

4、项目要求（见下表）

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400*500配电箱（160A） | 1台 |
| 2 | YJV22-4*35+1*16 | 101米 |
| 3 | YJV-4*16+1*10 | 51米 |
| 4 | YJV-4*10+1*6 | 58米 |
| 5 | BV6mm铜芯线 | 30米 |
| 6 | 39*18线槽 | 14米 |
| 7 | 电缆头（35、16、10混合含制作） | 8只 |
| 8 | ¢50电缆保护管 | 1根 |
| 9 | 人行道砖200*200开挖、恢复 | 50米 |
| 10 | 电缆卡 | 98只 |
| 11 | 墙体开孔、恢复 | 4个 |
| 12 | 施放电缆（35、16、10混合） | 210米 |
| 13 | 辅材（电工胶布、扎带、膨胀螺栓、防火堵泥等） | 1项 |

5、注意事项：

（1）报价包括材料、运输、安装、人工、清洁除渣、管理、税费等所有费用。

（2）自行负责施工场地安全及文明施工，质保期为1年。

（3）电缆正常使用情况下使用寿命不得低于20年。

二、资金来源

单位自筹资金（财政预算资金或单位自筹资金）

三、邀请招标文件的获取方式、项目地点及招投标时间

1、关于招标文件的获取方式

见学校官网（http://ctjx.net/）招标公告,自行下载。无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

2、投标报名统一采用在招标现场报名的方式。特别注意：请有意参加投标的供应商按学校要求，在规定时间内递交投标文件，报名的单位名称必须与开标现场投标单位名称相同。

3、投标文件递交和截止时间：见学校官网招标公告

特别说明：超过招标截止时间、不按招标文件规定密封的投标文件,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标文件，将不被接受。

4、项目地点：重庆铁路运输高级技工学校上桥校区

5、投标时间：2024年3月15日10:00至10:30。

6、投标地点：重庆铁路运输高级技工学校（张家湾校区）招生办2楼201会议室。

7、开标时间：2024年3月15日10：30。

8、开标地点：重庆铁路运输高级技工学校（张家湾校区）招生办2楼201会议室。

9、付款方式：签订合同后，成交供应商根据采购人需求完成本项目，经采购人验收合格后，一次性支付所有工程款。

10、验收方式：质量要求达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准；安全要求达到国家现行施工安全规范标准。

四、投标人资质条件

(一)基本资格条件：

1、具备有效的营业执照（提供有效的营业执照复印件）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体。

（二）特定资格条件

无

五、投标保证金、履约保证金和质保金

（一）投标报名费、保证金具体缴纳方式如下：

1、缴纳本项目规定数额保证金1000.00元（大写：壹仟元整）的投标人须确保从其基本账户将投标保证金汇入重庆铁路运输高级技工学校的账号上，其到账的截止时间为2024年3月15日10：30时，并务必在进账凭证上明确“上桥校区电力电缆改造项目”。

2、本项目投标资料费、保证金转入账户：

户  名：重庆铁路运输高级技工学校

开户行：中行重庆沙坪坝支行上桥新街分理处

账  号：108802942557

（1）投标人必须付款凭证备注栏中注明“上桥校区电力电缆改造项目”；

（2）各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（3）各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1、递交投标保证金的未中标的投标供应商，在中标结果公示，中标通知书发放后，由重庆铁路运输高级技工学校在5个工作日内按原来款渠道直接退还。

2、中标供应商的投标保证金，在中标供应商与重庆铁路运输高级技工学校签订合同之日起，直接转为质保金，质保期满后无息退回。

3、所有的项目保证金招标人按规定期限退还时，均不产生任何利息。

4、递交投标保证金咨询电话：（023）65915078

（三）供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1、投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

2、中标供应商未按规定提交履约保证金的；

3、投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4、中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

5、中标供应商将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

6、中标供应商拒绝履行合同义务的；

7、其他严重扰乱招投标程序的。

六、投标报名注意事项

踏勘现场：不组织（请投标人高度重视现场踏勘，根据自身需要自行赴现场调查相关情况，并在投标文件里承诺已对现场进行踏勘）

七、联系方式

报名咨询：李老师          联系电话：15025481080

项目咨询：向老师          联系电话：023-65915080

采购人地址：重庆市沙坪坝区张家湾50号

八、监督机构

监督人：重庆铁路运输高级技工学校纪委

监督电话：023-65915082

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） 单 位（元） | 交货期 | 交货地点 |
| 投标报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

投标人：                                 法人授权代表：

（投标人公章）                         （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                           （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

4、分项报价明细表中所填入的单价和合计、总计均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及风险金等全部费用。

5、投标人报价不得超过招标人发布的最高限价，否则，作废标处理。

（三）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                    （投标人名称）任       （职务名称）职务，是（投标人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人身份证复印件 （正面）

法定代表人身份证复印件 （反面）

（投标人公章）

年   月   日

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                   （投标人名称）的法定代表人，特授权             （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                       投标人法定代表人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

被授权人身份证复印件 （正面）

被授权人身份证复印件 （反面）

（投标人公章）

年   月   日

（六）诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）投标函（格式）

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                   。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为30天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

（投标人公章）

年    月   日

（八）特定资格条件证书或证明文件

（九）保证金缴纳情况证明文件