询价采购文件

项目编号：20250114
项目名称：学校上桥校区教学楼厕所维修项目

采 购 人：重庆铁路运输高级技工学校

二○二五年二月

询价采购邀请书
根据学校需要及相关文件规定，重庆铁路运输高级技工学校上桥校区教学楼厕所维修项目进行询价招标，欢迎具备承担招标项目能力并具备相关资质条件的单位参加投标。

一、询价内容：

1.项目地点：上桥校区

2.项目内容：
	项目名称
	数量
	最高限价（元）
	成交供应商数量（名）
	备注

	学校上桥校区教学楼厕所维修项目
	1项
	103959
	1名
	无


二、资金来源

自筹资金。

询价邀请招标文件的获取方式、项目地点及招投标时间

1.投标文件递交和截止时间：见学校官网招标公告（http://ctjx.net/）

2.项目地点：重庆铁路运输高级技工学校。

3.投标时间：2025年2月14日15:30至16:00时。

4.投标地点：重庆铁路运输高级技工学校张家湾校区招办二楼会议室。

5.开标时间：2025年2月14日16:00时。

6.开标地点：重庆铁路运输高级技工学校张家湾校区招办二楼会议室。
7.投标报名统一采用在招标现场报名的报名方式。特别注意：投标报名的单位名称必须与投标人名称相同。

（1）投标报名费具体缴纳方式如下：
（2）缴纳本项目规定数额投标报名费300.00元（大写：叁佰元整），投标人须确保投标报名费汇入重庆铁路运输高级技工学校的账号上，报名及其到账的截止时间为2025年2月14日12：00时，并务必在进账凭证上明确“学校上桥校区教学楼厕所维修项目”。
注：（1）投标现场递交报名费缴纳纸质证明资料（盖单位公章）

（2）报名费无法开具发票，仅提供收据
8.本项目投标资料费账户：
户名：重庆铁路运输高级技工学校
开户行：中行重庆沙坪坝支行上桥新街分理处
账号：108802942557
注：投标人必须付款凭证备注栏中注明“学校上桥校区教学楼厕所维修项目”；
各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。
四、投标人资格要求

(一)基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

五、投标人有下列情形之一的，将取消中标供应商资格：

1.在投标有效期内撤回投标文件的；

2.中标供应商未按规定提交报名费、履约保证金的；

3．投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4．中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

5．中标供应商将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

6．中标供应商拒绝履行合同义务的；

7．其他严重扰乱招投标程序的。

六、投标有关规定

1.超过投标截止时间、不按规定密封的投标书，招标人恕不接受；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的询价活动，否则均为无效响应；

3.本项目的变更等文件（如果有）一律在学校官网（http://ctjx.net/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容；

4.询价费用：无论中标结果如何，供应商参与本项目询价的所有成本费用均应由供应商自行承担；

5.本项目不接受联合体参与询价投标。

6.参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

7.供应商制作的响应文件，须按询价要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。
七、投标报名注意事项

1.本次招标只接受现场报名。

2.重庆铁路运输高级技工学校成立询价招标评审小组对投标人进行资格审查，对符合条件的投标人提供的商品报价价格（严重偏离市场行情将剔除）进行评定后，按总价由底到高顺序确定中标供货商。
八、联系方式
联系人：李老师                  联系电话：023-65220479
向老师                  联系电话：023-65915063
采购人地址：重庆市沙坪坝区张家湾50号
九、监督机构
监督人：重庆铁路运输高级技工学校纪委
监督电话：023-65915082
第二篇  项目技术要求

必须全部满足或优于项目技术要求，否则为无效投标。

一、采购服务技术参数需求

	序号
	项目名称： 
	单位
	数量
	备注

	1
	隔板拆除
	㎡
	38
	

	2
	厕所蹲便器拆除
	个
	20
	

	3
	地砖拆除
	个
	80
	

	4
	厕所蹲便器台拆除
	㎡
	25
	

	5
	洗面盆拆除
	个
	5
	

	6
	铝扣板拆除
	㎡
	80
	

	7
	污水管拆除
	间
	5
	

	8
	厕所小便斗拆除
	个
	15
	

	9
	渣土人工搬运
	车
	4
	

	10
	渣土外运至校外渣场
	车
	4
	

	11
	污水管安装
	间
	5
	

	12
	厕所钻孔
	个
	25
	

	13
	现浇污水管孔
	个
	25
	

	14
	楼板找平
	㎡
	80
	

	15
	楼板找平后第一次防水
	㎡
	80
	

	16
	供水主管拆除
	m
	20
	

	17
	供水主管安装PP-R40管
	m
	20
	

	18
	新建蹲便器地台
	m
	20
	

	19
	安装蹲便器
	个
	20
	

	20
	地台回填
	工
	4
	

	21
	地台找平
	㎡
	26
	

	22
	地台防水
	㎡
	26
	

	23
	女厕所补墙地砖
	项
	1
	

	24
	地面贴300*300地砖
	㎡
	80
	

	25
	小便斗安装
	个
	15
	

	26
	冲水箱安装
	个
	20
	

	27
	三角阀安装
	个
	20
	

	28
	高压管安装
	根
	20
	

	29
	300*300铝扣板安装
	㎡
	80
	

	30
	隔板安装
	㎡
	38
	

	31
	增加灯线
	项
	1
	

	32
	300*300灯盘
	个
	20
	

	33
	材料搬运费
	项
	1
	

	34
	开荒清洁
	㎡
	80
	


二、注意事项：

1.报价包括材料、运输、施工安装、人工、保险、清洁除渣、管理、税费等所有费用。

2.自行负责场地安全及文明施工，以及施工全过程的安全。

3.投标人报价前应对现场进行踏勘，了解现场安装情况，如未踏勘视为已知悉现场情况，中标后，因现场安装情况导致的费用增加不作调整。

第三篇  项目商务要求

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

成交供应商应在采购合同签订之日起35个日历日内交货并完成施工，交采购人使用。

（二）交货地点

交货地点：重庆铁路运输高级技工学校指定地点。

（三）验收方式

在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认，出具验收报告。

二、质量保证及售后服务

（一）质量保证期：自验收合格之日起成交供应商为本项目提供至少1年免费质保期，质保期内，产品有质量问题免费维修。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在4小时内派专业人员达现场进行处理，确保产品正常使用；主要部件无法在4小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，确保采购人能够正常使用产品。

三、报价要求

1.投标人报价前应对现场进行踏勘，了解现场安装情况，如未踏勘视为已知悉现场情况，中标后，因现场安装情况导致的费用增加不作调整。
2.投标人报价：报价仅采用人民币综合报价，同一种产品或服务仅允许提供一个报价。

3.报价包括完成本项目所需的产品费、人工费、运输费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等（包干价）。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、付款方式

1.供应商按采购合同约定时间交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

2.项目完成后，成交供应商提供合法发票，出具验收合格报告后支付合同金额的95%，剩余5%质保期满一年后无息支付。

五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇 评标办法、无效报价及采购终止
一、评标办法：最低评标价法

供应商提交的响应文件对采购文件中的技术（质量）和服务等实质性要求均能满足，报价最低的供应商为成交候选人。（报价相同情形，由采购人/代理机构自行决定判定形式，如响应时间等）。

二、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（六）法律、法规和询价邀请书规定的其他无效情形。

三、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（四）项目出现其他实质性影响，可能导致项目无法正常开展的情形。

第五篇  供应商须知

一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价文件

（一）询价文件必须按甲方要求响应文件编制。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。

（三）询价文件的解释

供应商如对询价文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价文件。一经进入评审程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为询价文件和响应文件（含有效的书面承诺）。学校判断响应文件对询价文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、询价要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.询价小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.正本1本，副本1本。

2.响应文件按询价文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（五）响应文件的递交

响应文件应在有效报名时间段内，现场提交。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人应当在5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以授权询价小组直接确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展询价活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在“重庆铁路运输高级技工学校官网”（http://ctjx.net/）上发布成交结果公告。

（二）《结果公告》作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑，采购方应在2个工作日进行解读。

第六篇  合同（格式）

（项目采购编号：     ）

甲方（需方）：___________________________

乙方（供方）：___________________________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	项目内容
	总价
	服务时间
	服务地点

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准：

1、服务措施：

	二、验收标准、方法：

	三、付款方式：

	四、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。

	五、其他约定事项：

1、采购文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

2、其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：


签约时间：           年   月   日         签约地点：

第七篇  报价文件及格式要求
一、经济部分

（一）开标一览表（格式）

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件 (组织机构代码证复印件)

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）书面诚信声明（格式）

（五）投标函（格式）

三、技术部分

四、商务部分

五、其他应提供的资料
六、格式：

一、经济部分
（一）开标一览表
询价项目名称：
	投标人全称
	

	分包号
	分包名称
	数量
	投标报价（小写）
单位（元）
	交货期
	交货地点

	
	
	
	
	
	

	投标报价（大写）：                            元整

	备注：


投标人：                                 法人授权代表：
（投标人公章）                         （签字或盖章）
                                    年     月     日
说明：
1、开标一览表按格式填列；
2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。
（二）分项报价明细表
询价项目名称：
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	
	总计
	
	
	
	


投标人：                                  法人授权代表：
（投标人公章）                           （签字或盖章）
                                 年     月     日
注：
1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；
2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；
3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。
4、分项报价明细表中所填入的单价和合计、总计均包括人工费、材料费、养护费、管理费、利润、税金以及风险金等全部费用。 
5、投标人报价不得超过招标人发布的最高限价，否则，作废标处理。
二、资格文件
（一）资质复印件（盖鲜章）
（二）法定代表人身份证明书（格式）
采购项目名称：
致：                   （采购代理机构名称）：
       （法定代表人姓名）在                    （投标人名称）任       （职务名称）职务，是（投标人名称）                   的法定代表人。
特此证明。
                                      （投标人公章）
                                      年   月   日
（附：法定代表人身份证复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）
法定代表人授权委托书

询价项目名称：     

致：                   （采购代理机构名称）：

               （投标人法定代表人名称）是          （投标人名称）的法定代表人，特授权           （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          投标人法定代表人：

（签字或盖章）                            （签字或盖章）

（投标人公章）

年   月   日

（附：被授权人身份证复印件）


（四）诚信声明
诚信声明
询价项目名称：                   
致：                   （采购机构名称）：
                   （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。
（投标人公章）
年   月   日
（五）投标函（格式）
投标函
询价项目名称：                   
致：                   （采购机构名称）：
                   （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                   。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件1份。
五、我方承诺：本次投标的投标有效期为30天。
六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。
八、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。
九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额履约保证金。
（投标人公章）
年    月   日

三、技术部分

（一）技术应答（格式自拟）

（二）技术响应偏离表

项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                           法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

四、商务部分

（一）服务要求响应情况

（格式自拟）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于询价邀请书的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	询价项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

                                       年     月     日

（三）售后服务承诺（格式自定）

（四）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）






