重庆铁路运输高级技工学校
公开招标文件
项目编号：20220801
项目名称：上桥校区零星维修改造工程
采 购 人：重庆铁路运输高级技工学校
重庆铁路运输高级技工学校
二〇二二年七月

第一篇 邀请招标书
根据重庆市财政局及市经信委和学校相关采购文件规定，重庆铁路运输高级技工学校上桥校区零星维修改造工程进行公开招标，欢迎具备承担招标工程项目的能力并具备相关资质条件的施工单位参加投标。
一、招标内容：
	采购内容
	单位
	数量
	最高限价(元)
	本项目规定数额投标保证金（元）

	上桥校区零星维修改造工程
	项
	1
	495600.00
	9900.00


二、资金来源
财政资金。
三、项目地点及招投标时间
1、关于邀请招标文件的获取方式

见学校官网招标公告

2、投标报名统一采用在招标现场报名的报名方式。特别注意：请有意参加投标的供应商按学校防疫要求，市外人员持48小时核酸检测结果现场报名，市内人员持渝康码、行程码现场报名，全程带好口罩，报名的单位名称必须与投标人名称相同。

3、投标文件递交和截止时间：见学校官网招标公告

特别说明：超过招标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标文件,或不按投标文件规定提交有效足额投标保证金的投标文件，将不被接受。

4、项目地点：重庆铁路运输高级技工学校

5、招标文件资料售价：每套人民币500.00元，售后不退（无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担）。

6、投标时间：2022年8月5日15:30至16:00。

7、投标地点：重庆铁路运输高级技工学校（张家湾校区）招生办2楼201会议室。

8、开标时间：2022年8月5日16：00。

9、开标地点：重庆铁路运输高级技工学校（张家湾校区）招生办2楼201会议室。
四、投标人资格要求
(一)基本资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(二)特殊资格条件

无

五、投标报名费和投标保证金
（一）投标报名费、保证金具体缴纳方式如下：

1.缴纳本项目规定数额投标报名费500.00元（大写：伍佰元整），投标保证金9900.00元（大写：玖仟玖佰元整）的投标人须确保从其基本账户将投标报名费、保证金汇入重庆铁路运输高级技工学校的账号上，其到账的截止时间为2022年8月5日12:00时，并务必在进账凭证上明确“上桥校区零星维修改造工程”。
2.本项目投标报名费、保证金账户：
户名：重庆铁路运输高级技工学校
开户行：中行重庆沙坪坝支行上桥新街分理处
账号： 108802942557
（1）竞标人必须付款凭证备注栏中注明“上桥校区零星维修改造工程”；
（2）各竞标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。
（3）竞标人持基本账户开户许可证原件到现场备查。
（4）各竞标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。
（二）保证金退还方式
1.递交投标保证金的未中标的投标供应商，在中标结果公示，中标通知书发放后，由重庆铁路运输高级技工学校在5个工作日内按原来款渠道直接退还。
2.中标供应商的投标保证金，中标供应商与重庆铁路运输高级技工学校在中标通知书发出之日起7个日历日内签订合同后，由重庆铁路运输高级技工学校在5个工作日内按原来款渠道直接退还。
3.所有的项目保证金招标人按规定期限退还时，均不产生任何利息。
4.递交投标保证金咨询电话：（023）65915078
（三）履约保证金
中标供应商在与重庆铁路运输高级技工学校签订合同前 5 个工作日内，中标供应商从其基本账户将缴纳履约保证金（金额为中标金额的5%）汇至以下账户。履约保证金在项目实施完毕验收合格后，直接转成质保金。
户名：重庆铁路运输高级技工学校
开户行：中行重庆沙坪坝支行上桥新街分理处
账号：108802942557
（四）供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
1．投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
2．投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的； 

3．中标供应商未按规定提交履约保证金的；
4．中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
5．中标供应商将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
6．中标供应商拒绝履行合同义务的；
7．其他严重扰乱招投标程序的。
六、投标有关规定
超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标书或不按招标文件规定提交足额投标保证金的投标书，招标人恕不接受。
七、投标报名注意事项
1、本次招标原则上只接受现场报名。
2、重庆铁路运输高级技工学校成立招投标评审小组对投标人进行资格审查（初审），对符合条件者进行复审，招投标评审小组将对公司提供的商品价格、公司业绩、经营管理方面进行综合考察评价，综合评定打分后按汇总得分由高到底顺序确定中标供货商。
3、无论投标人是否中标，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。

4、踏勘现场：不组织（请投标人高度重视现场踏勘，根据自身需要自行赴现场调查相关情况，并在投标文件里承诺已对现场进行踏勘）

八、联系方式及地址
联系人：向老师          联系电话：023-65915080
联系人：李老师          联系电话：15025481080
采购人地址：重庆市沙坪坝区张家湾50号
九、监督机构
监督人：重庆铁路运输高级技工学校纪委
监督电话：023-65915082
第二篇 投标人须知
一、投标费用
参与投标的供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论招标结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
二、投标人资质
合格的投标人应符合下列条件：
（一）基本资格条件
(1)具有独立承担民事责任的能力。
 (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
 (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
 (4)有依法缴纳税收的良好记录。
 (5)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
 (6)法律、行政法规规定的其他条件。

(二)特殊资格条件

无

三、招标文件
1、招标文件由邀请书、投标人须知、招标项目需求、商务要求、评标方法标准和竞标文件格式六部分组成。
2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。
3、招标文件的解释
竞标人如对招标文件有疑问，必须以书面形式在招标截止日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本招标文件。同时从本项目采购公告发布之日起，各竞标人应当随时关注重庆铁路运输高级技工学校官网所发布的与本项目采购有关的各项信息，各参与投标的供应商不管浏览与否都将被视为全部知晓本项目采购的所有过程和全部事宜。一经进入招标程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解招标文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
四、招标要求
1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。竞标书面文件包括：
（1）竞标人概况
（2）竞标报价预算书
（3）报价函
（4）技术应答及相关证明文件
（5）商务条款承诺应答表及相关证明文件
（6）其它优惠承诺
（7）法定代表人授权委托书
（8）诚信声明
（9）其他相关证明文件
（10）投标人被授权人身份证明（必须是本单位员工）
以上条款基本格式见本文件第六篇“投标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。
2、参加投标的法定代表人或其授权代表人携带身份证原件到谈判现场，如未携带身份证原件到投标现场将视为法定代表人或其授权代表人未参加投标。
3、投标有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为投标开始时间起30个日历天。
4、投标保证金：
发生以下情况之一者，投标保证金不予退还：
（1）竞标人在投标结束后，签订合同前撤回其竞标文件。
（2）竞标人被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按成交时规定的技术条件、供货范围、服务条款和价格等签订合同）。
5、竞标报价
（1）本招标项目报价以人民币报价。
（2）投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。
（3）投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。
（4）本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
6、提交投标文件的份数和签署
（1）投标书面文件正本一份，副本两份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。
（2）投标书面文件正本的每一页均应由法定代表人或其授权代表签章并加盖公章（如双面打印的投标文件只需一面签字盖章）。
（3）若投标人对投标书面文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或其授权代表签字确认。
7、投标文件的递交
（1）投标书面文件的密封与标记
投标文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。
（2）投标文件投递截止时间：参阅招标公告。
8、投标文件语言：简体中文
9、投标人参与人员
各个投标人可派1-2名代表参与投标，至少1人应为法人代表或具有法人授权委托书的授权代表。
10、无效投标
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效投标，其投标文件将被拒绝：
（1）法人代表或法人授权代表未参加谈判。
（2）投标文件内容不齐全的。
（3）投标文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。
（4）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合要求的。
（5）投标人的资质不符合招标文件要求内容的或超过营业范围的。
（6）投标报价高于最高限价或严重偏离市场价格。
（7）其它不符合招标文件要求的竞标文件。
（8）招标有效期未载明或不满足招标文件要求。
（9）投标人提交的投标文件中的技术参数未响应或负偏离谈判文件中的技术需求。
（10）商务应答不满足谈判文件要求。
（11）投标人提交有选择性的两个及以上报价。
五、开标
1、开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。
2、重庆铁路运输高级技工学校可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标公告要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。
3、开标由重庆铁路运输高级技工学校招标小组主持，具体招标事务由重庆铁路运输高级技工学校依法组建的招评标小组负责。
4、开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由采购机构工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。
5、未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。
6、开标过程由重庆铁路运输高级技工学校纪委指定专人负责记录和监督，并存档备查。
六、成交原则
1、评审的依据：竞标文件（含有效的补充文件），评标小组判断竞标文件对招标文件的响应仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。
1.1对技术参数的偏离：
1.1.1低于采购文件要求的技术参数为负偏离，竞标人提交的竞标文件技术参数负偏离或不响应技术需求的即为无效投标。
1.1.2技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料为准（提供原厂技术白皮书、彩页、附图作为技术证明资料，复印件、扫描件无效）。
1.2对商务条款的偏离：
商务条款不能满足采购文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。
2、评标小组按照完全满足招标文件资质、技术、商务要求的原则，对有效竞标人的评审价由低到高顺序进行排序，推荐排名第一的供应商作为成交候选供应商。竞标报价相同的，按竞标人竞标文件中的服务承诺的多少、技术指标优劣顺序排列。
 3、评标小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低竞标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。
4、签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的项目或货物作局部调整或变更数量，但需经谈判成交双方共同认定。
5、出现以下情况之一的，作为采购失败处理，重新组织采购：
5.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5.2竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
5.3因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。
七、成交通知
1、成交结果将在重庆铁路运输高级技工学校网站信息公开栏内公示。
2、结果公示发布之日起3个工作日内，竞标人对投标结果无异议的，采购人以书面形式发出采购《成交通知书》，成交供应商携加盖鲜章的法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件，授权人及被授权人身份证复印件（加盖鲜章）领取。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
3、采购人在发出《成交通知书》的同时，应将成交结果通知未成交的竞标人。
4、《成交通知书》将作为签订协议的依据。
八、签订合同
1、成交供应商按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订合同。
2、招标文件、成交供应商的竞标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。
3、如成交供应商放弃项目成交或在签订合同时擅自改变成交状态的，将取消其成交资格。
九、关于质疑和投诉
（一）质疑内容、时限
1、投标人对招标文件如有异议，应在招标文件发布之日起，开标报价开始时间内，以书面形式向采购人、上级机构或部门提出质疑，并附相关证明材料。
2、投标人对中标结果有异议的，应当在中标公示发布之日起三个工作日内以书面形式向采购人、上级机构或部门提出质疑，并附相关证明材料。
3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑。
（二）质疑答复时限
采购人、上级机构或部门在收到投标人书面质疑后七个工作日内（评审小组如需进行调查，则可延长1-15个工作日），对质疑内容作出答复。
（三）质疑答复方式
采购人、上级机构或部门将在重庆铁路运输高级技工学校信息公开栏网上对质疑答复内容进行公告。
（四）不予受理或暂缓受理
1、质疑有下列情形之一的，不予受理：
1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；
1.2质疑超过有效期的；
1.3对同一事项重复质疑的。
2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：
2.1质疑书内容不符合《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》之规定的；
2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；
2.3质疑书副本数量不足的。
（五）投诉
1、投标人对采购人、上级机构或部门提出质疑的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。
2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。
3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。
第三篇 招标项目需求
一、项目数量及质量要求
（一）工程概况

1、工程名称：上桥校区零星维修改造工程
2、工程地点：重庆市沙坪坝区
3、建设单位：重庆铁路运输高级技工学校
4、工程概况：本工程项目包括墙面抹灰拆除及恢复、天棚抹灰面拆除及恢复、过道贴墙面砖等。
（二）项目内容数量清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	一
	综合楼零星维修
	　
	　

	1
	墙面抹灰拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:墙面抹灰拆除
2.抹灰层种类及厚度:综合考虑
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	1891.92

	2
	墙面乳胶漆拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:墙面乳胶漆拆除
2.抹灰层种类及厚度:综合考虑
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	1891.92

	3
	内墙墙面翻新
	[项目特征]
1.喷刷涂料部位:局部内墙墙面抹灰、腻子、乳胶漆
2.刮腻子要求:腻子两遍，乳胶漆两遍
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	1891.92

	4
	天棚抹灰面拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:天棚抹灰面拆除
2.抹灰层种类及厚度:综合考虑
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	965.83

	5
	天棚乳胶漆拆除
	[项目特征]
1.铲除部位名称:天棚乳胶漆拆除
2.抹灰层种类及厚度:综合考虑
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	965.83

	6
	顶棚翻新
	[项目特征]
1.喷刷乳胶漆部位:局部顶棚抹灰、腻子、乳胶漆
2.刮腻子要求:腻子两遍，乳胶漆两遍
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷乳胶漆
	m2
	965.83

	7
	踢脚线拆除
	[项目特征]
1.名称:石材踢脚线及水泥砂浆结合层拆除
2.饰面材料种类及厚度:综合考虑
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	23.5

	8
	100mm高瓷砖踢脚线
	[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm高瓷砖踢脚线
2.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:综合考虑
4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴、磨边
3.材料运输
	m
	234.56

	9
	吊顶拆除及恢复
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格:吊顶拆除及恢复
2.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑
4.压条材料种类、规格:综合考虑
5.防护材料种类:综合考虑
6.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.面层铺贴
4.压条安装
5.刷防护材料
	m2
	18.49

	二
	教学楼通道翻新改造
	　
	　

	1
	墙面抹灰拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:墙面抹灰拆除
2.抹灰层种类及厚度:综合考虑
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	1498.64

	2
	墙面乳胶漆拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:墙面乳胶漆拆除
2.抹灰层种类及厚度:综合考虑
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	1498.64

	3
	墙面水泥砂浆抹灰
	[项目特征]
1.名称:墙面水泥砂浆抹灰
2.厚度、砂浆配合比:综合考虑
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
	m2
	608.64

	4
	过道墙面砖
	[项目特征]
1.部位:过道墙面砖
2.面层材料品种、规格:综合考虑
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	608.64

	5
	内墙墙面翻新
	[项目特征]
1.喷刷涂料部位:内墙墙面抹灰、腻子、乳胶漆
2.刮腻子要求:腻子两遍，乳胶漆两遍
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	890.52

	6
	装饰金属压条
	[项目特征]
1.名称:装饰金属压条
2.线条规格:综合考虑
3.线条安装部位:综合考虑
4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.线条制作安装
	m
	498.76

	三
	室外栏板及水池防水
	　
	　

	1
	室外栏板底脚墙面拆除（含饰面 ）
	[项目特征]
1.拆除部位:室外栏板底脚墙面拆除（含饰面 ）
2.厚度:综合考虑
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	9.3

	2
	室外栏板底脚墙面恢复
	[项目特征]
1.基层类型、部位:室外栏板底脚墙面恢复
2.底层厚度、砂浆配合比:综合考虑
3.面层厚度、砂浆配合比:综合考虑
4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
	m2
	9.3

	3
	室外地坪漆拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:室外地坪漆拆除
2.厚度:综合考虑
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	9.3

	4
	室外地坪漆恢复
	[项目特征]
1.面层:室外地坪漆恢复
2.厚度:综合考虑
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设
3.材料运输
	m2
	9.3

	5
	水池地面砖拆除
	[项目特征]
1.拆除的基层类型:水池地面砖拆除及水泥砂浆结合层凿除
2.饰面材料种类及厚度:综合考虑
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	19.2

	6
	水池地面砖
	[项目特征]
1.部位:水池地面砖
2.结合层厚度、砂浆配合比:综合考虑
3.面层材料品种、规格:综合考虑
4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输
	m2
	19.2

	7
	立面涂膜防水
	[项目特征]
1.防水膜品种:立面涂膜防水
2.涂膜厚度、遍数:细部涂膜防水两遍
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	23.3

	8
	地面涂膜防水
	[项目特征]
1.防水膜品种:地面涂膜防水
2.涂膜厚度、遍数:细部涂膜防水两遍
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	28.5

	9
	清理水池垃圾、淤泥
	[项目特征]
1.名称:清理水池垃圾、淤泥
2.挖掘深度:综合考虑
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.开挖
2.场内运输
	m3
	3.84

	四
	其它
	
	

	1
	脚手架
	[项目特征]
1.搭设方式:综合考虑
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:综合考虑
4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后材料的堆放
	m2
	2291.44

	2
	建筑垃圾人工转运
	[项目特征]
1.名称:建筑垃圾人工转运
2.运距:综合考虑
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	61.18

	3
	建筑材料人工转运
	[项目特征]
1.名称:建筑材料人工转运
2.运距:综合考虑
3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用
	项
	1

	4
	建筑垃圾清运
	[项目特征]
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:30km
3.渣场费:综合考虑
4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	61.18


（三）工程质量要求

按照国家建筑施工相关标准实施执行，编制本项目施工组织实施方案，明确施工进度计划表。
第四篇 商务要求
一、项目工期：合同约定生效之后, 学校通知施工入场之日起30个日历天内完成项目所有工程施工。
二、建设地点：重庆铁路运输高级技工学校（上桥校区）。
三、竞标报价：
（1）该工程项目清单报价中标后的价格为一次性不变价，在合同有效期内不做调整。
（2）竞标人竞标产品应完全满足招标人技术参数要求。
（3）竞标人对工程项目内容要分项报价。 
报价范围：包括人工费、材料费、施工措施费、机械费、运输费、检测费、保险费、装卸费、仓储费、安装调试费及各种税费等全部费用。
四、项目验收
1、该工程项目为交钥匙工程。即验收合格前所发生的一切费用和责任均由中标人承担。
2、中标人应提供完备的技术资料、合格证等，并派遣专业技术人员负责进行现场工程施工。验收合格条件如下：
（1）达到项目设计施工图规定的标准。
（2）技术资料、合格证等资料齐全。
（3）满足国家建筑施工相关标准。
3、中标人提供的工程施工以及货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
4、采购人需要厂家对中标供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。
五、付款方式
1、中标供应商在与重庆铁路运输高级技工学校签订合同前 5个工作日内，中标供应商从其基本账户将履约保证金（金额为中标金额的5%）汇至采购人指定账户，否则将取消其成交资格。
2、中标供应商按采购合同施工安装完毕后，采购人出具项目验收报告。

3、待验收合格并交付正常使用,向甲方开具正规发票，中标人按合同主体工程施工完成，支付总金额的80%；整体验收合格通过，各项资料完善并提交，项目通过结算审核后，并提交的付款资料审核通过后，采购人7个工作日内以转账方式向供应商支付项目剩余金额。

4、自验收合格出具验收报告日起，履约保证金自动转换为质量保证金，一年后无质量问题，7个工作日内无息返还给中标供应商。

六、项目质量保证及售后服务
1、主体工程质保期：1年
2、在质量保证期内免费上门服务。如果出现问题，不能正常使用，中标人应在接到电话后的8小时内，提出整修方案并及时免费整修处理。在质保期后出现问题，中标人应负责处理，只收取维修成本费用。

3、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

4.项目的投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。
七、其他
（一）竞标人必须在竞标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。
（二）违约责任
1、双方按《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》执行本合同，违约金为合同总价的3%。如违约金不足以补偿需方实际损失的，应补足需方实际损失。该款项直接从合同总额中扣除。
2、中标人延期交验，每延期一天，按合同总额0.5%交付违约金，最多不超过合同总额的5%。
（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
八、合同的签订
1、采购人授标时有变更设计的权力：在向成交人授予中标通知书时，采购人有权在招标文件确定的范围内变更设计和服务的内容。
2、采购人有接受和拒绝任何或所有竞标的权力。
为维护国家利益和公众利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或所有竞标人成交的权力。
3、成交供应商按采购人指定时间、地点与采购人签订采购合同。
4、招标文件、成交人的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。
5、如中标候选人放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，将取消其成交资格。
第五篇 评标方法、评标标准、无效投标条款、废标条款、开标及定标条款
一、投标候选人的产生办法
投标人的资格条件在重庆铁路运输高级技工学校官网公告，邀请具备相关资质的企业前来报名参与竞标，凡符合招标要求前来参与竞标的企业均为投标候选人。
二、评标方法
本项目采用综合评标法。
三、开标程序
（一）本项目按照招标文件规定的时间开标。
（二）开标会上，投标人及监督部门检查投标文件的密封性，如未按招标文件密封要求密封的，投标为无效，当场退还投标文件。
（三）开标后评标小组对投标人身份进行验证，不符合者，不再进行下一阶段评审。
（四）身份验证后工作人员当场唱标。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。
（五）投标人法定代表人或委托代理人应参加开标会，如未参加，视为对开标程序及结果的认可。
（六）开标过程由招标人指定专人负责记录，并存档备查。
四、评审程序
评审工作由招标人依法成立的评审小组负责。评审小组在学校纪检部门的监督、指导下开展工作。评审小组设组长一名。评审小组按以下程序独立履行评审职责：
（一）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对各投标人投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	投标人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注①）；
供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。
不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2021年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交相应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（新成立的公司不足一个月除外）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商提供书面声明或响关证明材料（见格式文件）

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	1.税务登记证(副本)复印件(注①)

 2.缴纳社会保障金的证明材科复印件(缴纳社会保障金的证明材料指:社会保险登记证(注①或缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	1.供应商提供书面声明(见格式文件);
2.供应商提供信用中国网站(www.creditchinagov.cn)以下内容的查询结果网页打印件并加羔供应商公章(查询信息为供应商名称)
2.1“信用信息”查询结果;
2.2“失信被执行人”查询结果;
2.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果;

2.4“行政处罚”查询结果。
3.中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”杳询结果,提供查询结果网页打印件并加盖供应商公草
4.以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至递交响应文件截止时间前。

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	

	3
	投标保证金
	保证金到账截止时间前提交足额保证金


①供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准
（二）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个分包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合招标文件要求。

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	3
	招标文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对招标文件第三篇规定的招标内容作出响应。

	
	
	响应有效期
	满足招标文件规定。


（三）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式（应当由评标小组成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（四）比较与评价。对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。
评审小组成员独立对每个有效投标人（通过资格性检查、符合性检查）的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。
复核后，评标小组汇总每个投标人每项评分因素的得分。
（五）推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；若综合得分、投标报价、技术指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。
中标价格=投标人报价
（六）评审标准：
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说 明

	1
	投标报价
（60%）
	60
	所有通过评审合格的有效投标人的投标报价的算术平均值作为投标报价的评审基准价。投标人的投标报价分按此公式计算：投标报价得分= 60×(1-偏差率)

偏差率=（投标报价-评审基准价）÷评审基准价，偏差率取正值
	

	2
	技术部分
（25%）
	15
	满足清单的所有内容及要求，评分为15分。每有一项不满足扣1分；有5项（包括5项）不满足技术部分得0分。
	

	
	
	10
	施工组织方案根据施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系措施、工程进度计划与措施等五个方面进行比较评定优、良、一般、差，分别得10、8、6、2分
	

	投标人的应答应满足招标文件“第四篇 项目商务要求”，项目工期、质量保证期不满足招标文件要求的为无效投标，其它商务要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分
（15%）
	4
	投标文件制作规范，完全符合招标文件要求，内容完整、全面，没有偏差情形的得4分；有一项（处）偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。
	

	
	
	6
	1.提供近三年与项目内容相关业绩合同一份得2分，最多得6分。
	提供复印件（原件备查）

	
	
	2
	质量保证期每增加一年加1分，最多2分
	

	
	
	3
	根据书面诚信声明、信用中国网站的查询结果单、严重违法失信行为记录名单等综合诚信评定。最多得3分。
	


五、无效投标条款
评审小组评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：
（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的。
（二）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。
（三）投标人超出营业范围投标的。
（四）投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人或授权代表签字，或未按招标文件要求的格式加盖公章的（逐页签字盖章的要求除外）。
（五）投标文件出现多个投标方案或投标报价的。
（六）投标报价超出招标文件规定的投标限价的。
（七）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。
（八）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。
（九）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）。
（十）投标产品出现投标人名称、与投标人有关的单位、人员、业绩有关的标志的。

（十一）投标人法定代表人或其授权代表未参加开标的。
六、废标条款
评审小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（二）投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。
（三）投标人主要技术指标均低于招标文件要求，无法满足招标人需求的。
（四）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（五）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。
七、定标
（一）定标原则
招标人按照评标原则推荐中标候选供应商排名顺序确定中标供应商。
（二）评标结果公示程序
1、评标小组在评标结束后，评标结果报学校确认。
2、确认后的评标结果在学校官网公示。
3、公示期结束后，如投标人对公示无异议，招标人向中标人发放中标通知书。
4、中标供应商变更
（1）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，依次排名其后的候选中标供应商，确定为中标供应商。
（2）中标供应商无充分理由放弃中标的，不退还投标保证金。
第六篇  报价文件及格式要求
一、经济文件
（一）开标一览表（格式）
（二）分项报价明细表
二、资格文件
（一）营业执照副本复印件
（二）组织机构代码证复印件
（三）法定代表人身份证明书（格式）
（四）法定代表人授权委托书（格式）
（五）财务状况报告（表）复印件。
（六）书面诚信声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料
（八）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前）
（九）特定资格条件证书或证明文件
三、商务文件
（一）服务要求响应情况：交货时间、质量保证期、售后服务条款等。
（二）服务响应偏离表
（三）其他优惠承诺
四、技术文件
（一）所投各产品的技术参数
（二）技术条款差异表
五、其它

 格式：
（一）开标一览表
工程招标项目名称：
	投标人全称
	

	分包号
	分包名称
	数量
	投标报价（小写）
单位（元）
	交货期
	交货地点

	
	
	
	
	
	

	投标报价（大写）：                            元整

	备注：


投标人：                         法人授权代表：
  （投标人公章）                   （签字或盖章）
                                  年     月     日
说明：
1、开标一览表按格式填列；
2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。
（二）分项报价明细表
工程项目名称：
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
	总计
	
	
	
	


投标人：                             法人授权代表：
  （投标人公章）                      （签字或盖章）
                                  年     月     日
注：
1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；
2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；
3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。
4、投标人报价不得超过招标人发布的最高限价，否则，作废标处理。
（三）法定代表人身份证明书（格式）
采购项目名称：
致：                   （采购代理机构名称）：
       （法定代表人姓名）在                    （投标人名称）任       （职务名称）职务，是（投标人名称）                   的法定代表人。
特此证明。
                                      （投标人公章）
                                      年   月   日
（附：法定代表人身份证复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）
采购项目名称：                   
致：                   （采购代理机构名称）：
               （投标人法定代表人名称）是                   （投标人名称）的法定代表人，特授权             （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
被授权人：                          投标人法定代表人：
（签字或盖章）                            （签字或盖章）
（附：被授权人身份证复印件）
（投标人公章）
年   月   日

（五）诚信声明
采购项目名称：                   
致：                   （采购机构名称）：
                   （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。
（投标人公章）
年   月   日
（六）投标函（格式）
采购项目名称：                   
致：                   （采购机构名称）：
                   （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                   。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本2份。
五、我方承诺：本次投标的投标有效期为30天。
六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。
八、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。
九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。
（投标人公章）
年    月   日
（七）商务条款差异表
工程项目名称：
	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                       法人授权代表：
（投标人公章）                       （签字或盖章）
                                年     月     日
注：
1、本表即为对本项目“第四篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；
2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。
3、该表可扩展。
（八）技术条款差异表
工程项目名称：
	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                            法人授权代表：
（投标人公章）                      （签字或盖章）
                                   年     月     日
注：
1、本表即为对本项目“第三篇  项目数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；
2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3、该表可扩展；
4、相关技术支撑材料。（格式自定）
（结束）
