# 招 标 文 件

# 采购编号：20180102

# 项目名称：学校3号楼厕所维修项目

采 购 人：重庆铁路运输高级技工学校

重庆铁路运输高级技工学校

二〇一八年一月

第一篇 投标邀请书

重庆铁路运输高级技工学校按照学校的采购计划，对重庆铁路运输高级技工学校3号楼(老教学楼)厕所（兼作学生宿舍淋浴）维修项目进行询价公开招标采购，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3号楼厕所维修 | 1 | 项 | 42478.00 |

二、资金来源

自筹资金。

三、项目地点及招投标时间

（一）项目地点：重庆铁路运输高级技工学校

（二）招标文件发售时间：2018年1月3-4日（9：00-17：00）。

（三）招标文件售价：每套人民币300.00元，售后不退（无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担）。

（四）投标时间：2018年1月5日10:30至11:00时。

（五）投标地点：重庆铁路运输高级技工学校教学楼601会议室。

（六）开标时间：2018年 1月5日11:00时。

（七）开标地点：重庆铁路运输高级技工学校教学楼601会议室。

四、投标人资格要求

(一)基本资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

五、投标有关规定

超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标书或不按招标文件规定提交足额投标保证金的投标书，招标人恕不接受。

六、投标报名注意事项

1、本次招标原则上只接受现场报名。

2、我校成立招标小组对投标人进行资格审查，对符合条件者按报价由低到高顺序确定中标供货商。

3、无论投标人是否中标，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。

七、联系方式

联系人：李老师（标书购买）

联系电话：15025481080

联系人：刘老师（业务咨询）

电 话： 023-65915063

采购人地址：重庆市沙坪坝区张家湾50号

八、监督机构

监督人：重庆铁路运输高级技工学校纪委

监督电话：023-65915080

第二篇  采购项目需求

1、3号楼厕所维修施工项目具体內容

| 序号 | 维修施工内容 | 计划工程量 | 投标报价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1到5层的卫生间墙壁和顶面的白灰铲除 | 469m2 |  |  |
| 2 | 1到5层的卫生间墙壁和顶面刷胶水 | 469m2 |  |  |
| 3 | 1到5层的卫生间墙壁和顶面刮防水腻子和刷外墙乳胶漆两遍 | 469m2 |  |  |
| 4 | 2到6层的卫生间地面进行防水处理 | 201m2 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

2、项目质量要求

按照国家建筑施工和相关标准实施。

第三篇  商务要求

一、项目工期：合同签订后20个日历天内完成项目所有工程施工。

二、建设地点：重庆铁路运输高级技工学校。

三、竞标报价：

（1）投标报价除管理费和税费外的维修施工的所有费用（包括材料、人工、运输、除渣等）。

（2）中标后的价格为一次性不变价，在合同有效期内不做调整。

（3）管理费为5%和税费为3%，不计入投标报价中，后续统一纳入进行计算。

四、项目验收

1、该工程项目为交钥匙工程。即验收合格前所发生的一切费用和责任均由中标人承担。

2、中标人应提供完备的技术资料、合格证等，并派遣专业技术人员负责进行现场工程施工。验收合格条件如下：

（1）达到项目施工图（建筑施工图、结构施工图、给排水施工图、电气施工图）规定的标准。

（2）技术资料、合格证等资料齐全。

（3）国家制订的施工及验收标准。

3、中标人提供的工程施工以及货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4、采购人需要厂家对中标供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

五、付款方式

1、供应商按采购合同施工安装完毕后，采购人出具项目验收报告。

2、待验收合格后，提交的付款资料审核通过后，采购人7个工作日内以转账方式向供应商一次性支付采购资金。

六、工程施工后服务

1、质保期：2年。

2、所有工程施工项目在使用过程中，如果出现问题，不能正常发挥作用，中标人应在接到故障申报电话后的48小时内上门服务，确保项目正常使用。在质保期后出现问题，供应商应负责维修，只收取维修成本费用。

七、其他

（一）竞标人必须在竞标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）违约责任

1、双方按《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》执行本合同，违约金为合同总价的3%。如违约金不足以补偿需方实际损失的，应补足需方实际损失。该款项直接从合同总额中扣除。

2、中标人延期交验，每延期一天，按合同总额0.5%交付违约金，最多不超过合同总额的5%。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

八、合同的签订

1、采购人授标时有变更数量的权力：在向成交供应商授予中标通知书时，采购人有权在招标文件确定的范围内变更数量和服务的内容。

2、采购人有接受和拒绝任何或所有竞标的权力。

为维护国家利益和公众利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或所有竞标人成交的权力。

3、成交供应商按采购人指定时间、地点与采购人签订采购合同。

4、招标文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

5、如中标候选人放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，将取消其成交资格。

第四篇、开标及定标

一、开标程序

1、本项目按照招标文件规定的时间开标。

2、开标会上，投标人及监督部门检查投标文件的密封性，如未按招标文件密封要求密封的，投标为无效，当场退还投标文件。

3、开标后评标小组对投标人身份进行验证，不符合者，不再进行下一阶段评审。

4、身份验证后工作人员当场唱标。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

5、投标人法定代表人或委托代理人应参加开标会，如未参加，视为对开标程序及结果的认可。

6、开标过程由招标人指定专人负责记录，并存档备查。

二、定标

（一）定标原则

1、按报价由低到高顺序确定候选中标供货商。

2、采购人或其授权的评标小组应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1、采购人在评标结束后三个工作日内确定中标人，确认后在庆铁路运输高级技工学校官网上对评标结果进行公告。

3、公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单等内容。

4、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

三、中标通知书

1、采购人依法确定中标人后，采购人以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

四、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、投标人对招标文件如有异议，应在招标文件发布之日起7个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2、投标人对中标结果有异议的，应当在中标预公示发布之日起7个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。

（三）质疑答复方式

学校采购机构将在重庆铁路运输高级技工学校网站上对质疑答复内容进行公告。

（四）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书内容不符合《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》之规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（五）投诉

1、投标人对学校采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向上级部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，上级部门自受理投诉之日起30个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆铁路运输高级技工学校网站公告投诉处理决定书。

五、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起五个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求中标人在签订合同是缴纳中标金额5%的履约保证金。中标人履约完毕后，采购人应于5日内无息退还其履约保证金。

第五篇  报价文件格式要求

一、经济文件

（一）投标报价表（格式）

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）投标人身份复印件

（三）其它资格文件复印件